关于湖南华康恒健生物技术有限公司

年产200管冻存鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目的竣工环保验收意见

2018年3月29日，湖南华康恒健生物技术有限公司根据《湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求组织召开本建设项目竣工环境保护设施现场验收会。验收工作组湘潭市环保局代表、湘潭市高新区环保局代表和监测单位及验收报告编制单位（湖南景翌环保检测有限公司）共同组成。

验收小组听取了项目建设情况、环保“三同时”执行情况及验收监测情况的介绍，调查了现场，审阅了相关资料，形成验收意见如下 ：

一、湖南华康恒健生物技术有限公司投资700万元，选址于湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地建设年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目。项目租赁湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼作为办公研发用房进行建设，项目主要产品为冻存的鼠胚胎干细胞和纯化的核酸。产量分别为200/年和500/年，项目主要生产设备为台式分光光度计、台式天平、恒温水浴、抽真空泵、生物安全柜、冰箱、纯水机、恒温摇床、冷冻高速离心机、倒置显微镜、真空高压蒸气灭菌器、恒温培养箱等。冻存的鼠胚胎干细胞生产工艺包括从液氮细胞库取干细胞、恒温水浴复苏、恒温培育、磷酸缓冲液洗涤、胰蛋白酶消化、离心分离、冻存等；纯化的核酸主要生产工艺包括取大肠杆菌、恒温水浴复苏、恒温培育、分光光度计测定生长、离心分离、核酸纯化、超纯水稀释、分管、冻存。项目于2016年10月28日通过湘潭市环境保护局审批（批文号为潭环审[2016]311号）。本项目总投资700万元，其中环保投资10万元。

二、验收监测期间，经检测单位调查，企业采取了以下环保措施：实验室废水和生活污水经化粪池预处理一同汇入厂区污水管网，进入市政管网经河东污水处理厂处理后排入湘江；本项目不设食堂，实验室内配备空气净化装置，生产过程中无废气排放；生产设备采取了减震、建筑物隔音的措施，使厂界噪音达到标准要求范围；废包装物收集后与生活垃圾统一收集后由环卫部门处理，项目产生的危险废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的规定，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置，委托有资质的湖南瀚洋环保科技有限公司和湘潭市医疗废物处理中心有限公司进行安全处置，并按有关规定办理本项目危险废物的运输转移。

三、湖南景翌环保检测有限公司编制的《建设项目竣工环保验收监测报告》（报告编号：JYHJ2017(YS)023号）表明：

1、废水：在验收监测期间，本项目经化粪池预处理的生活污水和生产废水的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、色度等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。

2、噪声：在验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北四个噪声监测点均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。本项目夜间不生产。

四、项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，验收监测期间，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

五、投诉热线12369。

湖南华康恒健生物技术有限公司（公章）